Таблица замены выключателей кнопочных серии КМЕ на
выключатели кнопочные серии КЕА

| Тип толкателя | Кнопки КМЕ |  |  |  |  | Кнопки КЕА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испол-нение КМЕ - | Количество контактных групп |  | Степень защиты |  | Испол-нение КЕА - | Количество контактных групп |  | Степень защиты |  |
|  |  | Зам. | Разм. | Управл. элемент | Контакт. группа |  | Зам. | Разм. | Управл. элемент | Контакт. группа |
| Цилиндрический с самовозвратом | 4110 | 1 | 0 | IP40 | IP00 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 4101 | 0 | 1 | IP40 | IP00 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4111 | 1 | 1 | IP40 | IP00 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4120 | 2 | 0 | IP40 | IP00 | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 4102 | 0 | 2 | IP40 | IP00 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4112 | 1 | 2 | IP40 | IP00 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4121 | 2 | 1 | IP40 | IP00 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4113 | 1 | 3 | IP40 | IP00 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  | 4122 | 2 | 2 | IP40 | IP00 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4131 | 3 | 1 | IP40 | IP00 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
| Цилиндрический с самовозвратом и наружным протектором | 4210 | 1 | 0 | IP54 | IP00 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 4201 | 0 | 1 | IP54 | IP00 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4211 | 1 | 1 | IP54 | IP00 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4220 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 4202 | 0 | 2 | IP54 | IP00 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4212 | 1 | 2 | IP54 | IP00 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4221 | 2 | 1 | IP54 | IP00 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4213 | 1 | 3 | IP54 | IP00 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  | 4222 | 2 | 2 | IP54 | IP00 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4231 | 3 | 1 | IP54 | IP00 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
| Цилиндрический с самовозвратом и внутренним ротектором | 4510 | 1 | 0 | IP54 | IP00 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 4501 | 0 | 1 | IP54 | IP00 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4511 | 1 | 1 | IP54 | IP00 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4520 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 4502 | 0 | 2 | IP54 | IP00 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4512 | 1 | 2 | IP54 | IP00 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4521 | 2 | 1 | IP54 | IP00 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 4513 | 1 | 3 | IP54 | IP00 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  | 4522 | 2 | 2 | IP54 | IP00 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 4531 | 3 | 1 | IP54 | IP00 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
| Грибовидный с самовозвратом | 5110 | 1 | 0 | IP40 | IP00 | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 5101 | 0 | 1 | IP40 | IP00 | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 5111 | 1 | 1 | IP40 | IP00 | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 5120 | 2 | 0 | IP40 | IP00 | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 5102 | 0 | 2 | IP40 | IP00 | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 5112 | 1 | 2 | IP40 | IP00 | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 5121 | 2 | 1 | IP40 | IP00 | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 5113 | 1 | 3 | IP40 | IP00 | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  | 5122 | 2 | 2 | IP40 | IP00 | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 5131 | 3 | 1 | IP40 | IP00 | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
| Грибовидный с самовозвратом и внутренним протектором | 5510 | 1 | 0 | IP54 | IP00 | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 5501 | 0 | 1 | IP54 | IP00 | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 5511 | 1 | 1 | IP54 | IP00 | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 5520 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  | 5502 | 0 | 2 | IP54 | IP00 | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 5512 | 1 | 2 | IP54 | IP00 | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 5521 | 2 | 1 | IP54 | IP00 | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 5513 | 1 | 3 | IP54 | IP00 | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  | 5522 | 2 | 2 | IP54 | IP00 | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  | 5531 | 3 | 1 | IP54 | IP00 | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |

Таблица замены выключателей кнопочных серии КЕ на
выключатели кнопочные серии КЕА

| Тип толкателя | Кнопки КЕ |  |  |  |  |  |  | Кнопки КЕА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип КЕ - | Исполне-ние | Количество контактных групп |  | Степень защиты |  | Спец.устр | Испол-нение КЕА - | Количество контактных групп |  | Степень защиты |  |
|  |  |  | Зам. | Разм. | Управл. элемент | Контакт. группа |  |  | Зам. | Разм. | Управл. элемент | Контакт. группа |
| цилиндрический | 011 | 1 | 2 | 0 | IP40 | IP00 | Отсутствует | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP40 | IP00 |  | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP40 | IP00 |  | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP40 | IP00 |  | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP40 | IP00 |  | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 012 | 1 | 4 | 0 | IP40 | IP00 |  | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | IP40 | IP00 |  | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | IP40 | IP00 |  | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 3 | IP40 | IP00 |  | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 4 | IP40 | IP00 |  | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 |
|  |  | 6 | 3 | 0 | IP40 | IP00 |  | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | IP40 | IP00 |  | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 8 | 1 | 2 | IP40 | IP00 |  | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 9 | 0 | 3 | IP40 | IP00 |  | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 |
| грибовидный | 021 | 1 | 2 | 0 | IP40 | IP00 | Отсутствует | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP40 | IP00 |  | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP40 | IP00 |  | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP40 | IP00 |  | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP40 | IP00 |  | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 022 | 1 | 4 | 0 | IP40 | IP00 |  | 3400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | IP40 | IP00 |  | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | IP40 | IP00 |  | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 3 | IP40 | IP00 |  | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 4 | IP40 | IP00 |  | 3040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 |
|  |  | 6 | 3 | 0 | IP40 | IP00 |  | 3300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | IP40 | IP00 |  | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 8 | 1 | 2 | IP40 | IP00 |  | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 9 | 0 | 3 | IP40 | IP00 |  | 3030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 |
| цилиндрический | 031 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | Фальшкнопка цилиндр. | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 032 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 3 | IP54 | IP00 |  | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 4 | IP54 | IP00 |  | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 |
|  |  | 6 | 3 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 8 | 1 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 9 | 0 | 3 | IP54 | IP00 |  | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 |

| цилиндрический | 041 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | Фальшкнопка грибовидная | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP54 | IP00 |  | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP54 | IP00 |  | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 042 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP00 |  | 3400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | IP54 | IP00 |  | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 3 | IP54 | IP00 |  | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 4 | IP54 | IP00 |  | 3040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 |
|  |  | 6 | 3 | 0 | IP54 | IP00 |  | 3300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 8 | 1 | 2 | IP54 | IP00 |  | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 9 | 0 | 3 | IP54 | IP00 |  | 3030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 |
| цилиндрический | 081 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | Наружн. протектор с цвет. вставкой | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 082 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 3 | IP54 | IP00 |  | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 4 | IP54 | IP00 |  | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 |
|  |  | 6 | 3 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 8 | 1 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 9 | 0 | 3 | IP54 | IP00 |  | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 |
| цилиндрический | 181 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | Наружн. протектор выключатель виброударостойкий | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 182 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 3 | IP54 | IP00 |  | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 4 | IP54 | IP00 |  | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 |
|  |  | 6 | 3 | 0 | IP54 | IP00 |  | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | IP54 | IP00 |  | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 8 | 1 | 2 | IP54 | IP00 |  | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 9 | 0 | 3 | IP54 | IP00 |  | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 |
| Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении и возвратным поворотом на 90 град. | 131 | 1 | 2 | 0 | IP40 | IP00 | отсутствует | 6207 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP40 | IP00 |  | 6117 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP40 | IP00 |  | 6027 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP40 | IP00 |  | 6107 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP40 | IP00 |  | 6017 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 141 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | Внутренний протектор | 6207 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP54 | IP00 |  | 6117 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP54 | IP00 |  | 6027 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP54 | IP00 |  | 6107 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP54 | IP00 |  | 6017 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 201 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | Внутренний протектор Выключатель виброударостойкий | 6207 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP54 | IP00 |  | 6117 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP54 | IP00 |  | 6027 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP54 | IP00 |  | 6107 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP54 | IP00 |  | 6017 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
| Толкатель грибовидный | 191 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP00 | Внутренний протектор Выключатель виброударостойкий | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 0 | 2 | IP54 | IP00 |  | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | IP54 | IP00 |  | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 |
|  | 192 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP00 |  | 3400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | IP54 | IP00 |  | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 4 | 1 | 3 | IP54 | IP00 |  | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 |
|  |  | 5 | 0 | 4 | IP54 | IP00 |  | 3040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 |
|  |  | 6 | 3 | 0 | IP54 | IP00 |  | 3300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | IP54 | IP00 |  | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 |
|  |  | 8 | 1 | 2 | IP54 | IP00 |  | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 |
|  |  | 9 | 0 | 3 | IP54 | IP00 |  | 3030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 |

Таблица

Замены постов управления кнопочных серии  ПКЕ на посты управления кнопочные  серии ПКЕА.

| Тип ПКЕ | Степень защиты | Тип ПКЕА | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКЕ-112-1 | IP40 | ПКЕА-122-1 | IP54 |
| ПКЕ-122-1 | IP54 |  |  |
| ПКЕ-112-2 | IP40 | ПКЕА-122-2 |  |
| ПКЕ-122-2 | IP54 |  |  |
| ПКЕ-112-3 | IP40 | ПКЕА-122-3 |  |
| ПКЕ-122-3 | IP54 |  |  |
| ПКЕ-212-1 | IP40 | ПКЕА-222-1 |  |
| ПКЕ-222-1 | IP54 |  |  |
| ПКЕ-212-2 | IP40 | ПКЕА-222-2 |  |
| ПКЕ-222-2 | IP54 |  |  |
| ПКЕ-212-3 | IP40 | ПКЕА-222-3 |  |
| ПКЕ-222-3 | IP54 |  |  |
| ПКЕ-612-2 | IP40 | ПКЕА-622-2 |  |
| ПКЕ-622-2 | IP54 |  |  |
| ПКЕ-712-2 | IP40 | ПКЕА-722-2 |  |
| ПКЕ-722-2 | IP54 |  |  |

При записи обозначения поста необходимо соблюдать нумерацию мест расположения элементов, применяя следующие условные обозначения:

Формы толкателя: «Ц»- цилиндрический; «Гр»- грибовидный.

Цвета толкателя «Ч»-черный, «К»-красный, «Ж»- желтый, «С»-синий, «З»- зеленый «Б»-белый.

Контактов: «З»- замыкающий; «Р»-размыкающий.

Посты изготавливаются с табличками без надписи или с надписями: ПУСК, СТОП, ВПЕРЕД, НАЗАД, ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО (или другими по согласованию с потребителем, оговаривается при заказе).

ПРИМЕР:

«Пост ПКЕА-222-3 О*2

№1- «Ц», «З»,2, «3», ПУСК

№2- «Ц», «Ч», 1 «З»+1 «Р», ВВЕРХ,

№3 – «Гр», «К», 1 «3»+1 «Р», СТОП

ТАБЛИЦА

Замены переключателей ПЕ на выключатели силовые кнопочные КЕА

| Тип ПЕ | Испол нение | Количество контактных элементов |  | Конструктивное исполнение | Тип КЕА* | Количество контактных элементов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зам. | Разм. |  |  | Зам. | Разм. |
| ПЕ-021 | 2 | 1 | 1 | Рукоятка на 2 положения. Исходное положение совпадает с верт. осью | КЕА-4113 | 1 | 1 |
| ПЕ-022 | 2 | 3 | 1 |  | КЕА-4313 | 3 | 1 |
| ПЕ-022 | 3 | 2 | 2 |  | КЕА-4223 | 2 | 2 |
| ПЕ-032 | 2 | 2 | 2 | Рукоятка на 3 положения. Исходное положение совпадает с верт. осью | КЕА-5225 | 2 | 2 |
| ПЕ-071 | 2 | 1 | 1 | Рукоятка на 2 положения. Исходное положение совпадает с верт. осью | КЕА-4113 | 1 | 1 |
| ПЕ-072 | 2 | 3 | 1 |  | КЕА-4313 | 3 | 1 |
| ПЕ-072 | 3 | 2 | 2 |  | КЕА-4223 | 2 | 2 |